一、总体要求

- 投标人必须对“二、技术规格及具体配置”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

- 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

- 投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

- 货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

- 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

- 所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

- 如果投标人所报设备为进口设备，因采购单位为教育部门，享受进口科教用品免税，请报设备免税人民币价。（此价格已含外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费、广州市区内运费等所有费用。报价人不需要为最终用户做外贸，外贸公司由最终用户指定）。计算方法为：CIP南方医科大学指定地点 投标人民币价＝免税货物价格+免税货物价格×(报价汇率)元人民币。（免税货物价格×(报价汇率)为外贸公司上述相应服务手续费用，若外贸公司上述相应服务手续费用≤3000元人民币，该费用按照3000元人民币计算，即此时投标人民币价＝免税货物价格+3000元人民币，报价汇率按照每个子包中标人民币X元折算，折算方法见下表）。若可以在国内提供现货，应报含税的人民币价格。在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。

| 进口合同货款金额 | 报价费率 |
| --- | --- |
| 最低代理费（元) | 3000元 |
| X<50万元 | 1.10% |
| 50≤X<200万元 | 1.00% |
| 200≤X<500万元 | 0.90% |
| 500≤X<1000万元 | 0.90% |
| X≥1000万元 | 0.80% |

- 若可以在国内提供现货，应注明并报含税的人民币价格。

- 在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。

- 国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。

- 中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。在合同实行过程中，汇率变化的风险由供货商承担。

- 因特别原因导致本项目无法享受免税的，由采购人与中标人协商解决。

| 流水号 | 设备名称 （彩页名称） | 品牌/型号规格 | 制造商/产地 | 数量 | 免税货物单价（元） | 免税货物总价（元) | 外贸手续费单价 | 外贸手续费总价 | 合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价） | 合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌: 型号: |  | 台 | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ |

- ▲报价时，请分别报免税货物单价、免税货物总价、外贸手续费单价(计算方法见第7条)、外贸手续费总价（计算方法见第7条)、合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价）、合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价）。关境内供货，无需支付外贸手续费的设备无需填写此表；关境外供货，需支付外贸手续费的设备需填写此表。

- 伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

- 本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

- ★授权要求：所投设备为进口设备满足以下情况之一的投标人应为制造商或制造商指定的代理商（经销商）或制造商指定的代理商（经销商）的授权供应商。

1)	投标产品单价在5万元以上的

2)	投标单项产品总价在10万元以上的

3)	同品牌产品超过10万元以上的

- 技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

- 培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

- ▲明确所有设备及零配件的配置清单及配置单价，按照表格要求填写准确的设备规格、品牌、型号、产地、数量及分项报价等信息。合同将严格根据投标文件内容制定，所填写清单内容须与实际到货的品牌型号等信息保持严格一致。投标人须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。若设备与投标文件不符或不完全一致，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项5%缴纳罚款。超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

- 中标人或其指定境外公司、厂家应及时与外贸代理公司签订外贸合同，自采购人委托外贸代理公司之日起7个工作日内签订，若因中标人原因，原则上不超过20天。递交海关的免税申请在外贸合同签订之日起7个工作日内填写完毕，若因中标人原因，导致外贸合同及免税申请在规定时间内无法完成或完成质量不高，超过时间期限则酌情处罚。双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个工作日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- 一份外贸合同免税申请原则上不能拆分为3个以上（不含三个）。

- 进口设备原则上不允许异地报关。

- ▲在办理进口设备的免税申请程序中，由于设备价格过高而被海关质疑的，中标人需在3个工作日内向学校和海关提供合法、合规的支撑性材料和解释说明文件，超过10个工作日的或所提供的解释说明文件不能被合理采纳的，则取消合同（含内贸合同与外贸合同以及其他涉及该台设备的协议）中该台设备的采购，因此造成的所有损失均由中标人承担。

- ★投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的最高预算，否则其投标将被否决。

- 双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个自然日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- *该采购项目属于政府贴息贷款特殊项目，签订合同后，如采购人无法获得银行贷款审批，采购人可解除该合同，因此给投标人造成的损失，采购人不支付任何经济损失及经济补偿金费用。

二、技术规格及具体配置

表格中设备名称后部括号内的5位数字为采购人内部标识，仅供采购人内部使用，不具其它意义，特此说明。

子包1、2、3采购进口设备，不面向中小企业。

子包4采购国产设备，面向中小企业。

子包科研分包1:纳米粒度及zeta电位分析仪等 (预算金额460.600000万元)

采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

（采购进口产品，请报进口免税价）

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪(内部流水号30974) | 1 | 台 | 50.000000 | 50.000000 |
| 2 | 面部图像分析仪(内部流水号31049) | 1 | 台 | 35.000000 | 35.000000 |
| 3 | 模块化智能型高级流变仪(内部流水号31051) | 1 | 台 | 60.000000 | 60.000000 |
| 4 | ■日光模拟仪(内部流水号31052) | 1 | 台 | 85.000000 | 85.000000 |
| 5 | 多功能皮肤弹性测试仪(内部流水号31054) | 1 | 台 | 29.800000 | 29.800000 |
| 6 | 多探头测试系统(内部流水号31055) | 1 | 台 | 25.800000 | 25.800000 |
| 7 | 微胶囊造粒仪(内部流水号31098) | 1 | 台 | 50.000000 | 50.000000 |
| 8 | 电子舌(内部流水号31099) | 1 | 台 | 70.000000 | 70.000000 |
| 9 | 低温差示扫描量热仪(内部流水号31100) | 1 | 台 | 55.000000 | 55.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纳米粒度及zeta电位分析仪(内部流水号30974) | 1. 纳米粒度测量：测量范围：0.3nm~10μm，测量精度：±2%（NIST 可溯源标准粒子100nm），测量角度包括15度、90度和175度； 2. 温度控制范围及精度：0~90℃，精度± 0.1度； 3. Zeta电位测量：电导率范围： 0-260ms/cm；测量范围：±1000mV；最大样品浓度：≥40% w/v，以适应高浓度原样样品测试，无需稀释；可测量zeta电位和粒度，适用于高盐高导电样品体系，有机体系，腐蚀性样品，可长期重复使用； 4. 透光率测试：折射率范围1.28~1.5，折光率检测精度：±0.5% 5. 分子量测量：测量范围：980～2×107Da；样品量：12μL～1000μL； |
| 2 | 面部图像分析仪(内部流水号31049) | 1、设备用途：面部图像采集分析。 ▲2主机需配置≥4个拍照光源：要求需配置标准荧光光源、偏振光光源、可调氙气灯光源、紫外光光源。 3、要求具有自动对焦功能，自动进行白平衡校正。 4、相机分辨率要求≥1800万像素 ▲5、功能需具备以下要求：能存储和量化分析皮肤表面和皮下斑点（黑色和棕色）；能存储和量化分析皮肤血管性病变；能存储和量化分析皮肤皱纹；能存储和量化分析皮肤质地；能存储和量化分析皮肤油脂分泌；能进行局部皮肤三维分析 6、应用需具备以下要求：能进行同龄人皮肤斑点血管性病变皱纹质地和油脂分泌等指标比较，判断跟同龄人相比的皮肤状况；能测度皮肤年龄；能检测皮肤肤色类型；能预测皮肤发展趋势；能模拟皮肤18到80的衰老情况；能模拟皮肤注射填充或提升紧致后的效果 7、需具备国际先进的图相处理技术 8、需具有多光谱局部或全面部放大镜功能查看皮肤状况 9、皮肤肤色类型分析：自动扫描分析病人的皮肤并进行肤色类型的区分，便于图像处理和特征分析 10、要求主机能与电脑连接，可满足输出和打印分析图片和数据的要求 |
| 3 | 模块化智能型高级流变仪(内部流水号31051) | 1. 角频率范围：最大角频度≥500rad/s，最小角频度≤0.01rad/s； 2. 角速度范围：最大角速度≥134rad/s，最小角速度≤1E-3rad/s； 3. 法向应力范围：0.01N～ 50N； 4. 旋转模式扭矩：旋转最小扭矩≤20nNm，旋转最大扭矩≥100mNm; 振荡模式扭矩最小扭矩≤20nNm， 5. 配备高精度光学解码器，角位移分辨率 ≤10nrad； 6. 软件可进行蠕变/恢复测试、控制转速测试、控制应力测试、控制应变测试、屈服点测试、蠕触变性测试等； |
| 4 | 日光模拟仪(内部流水号31052) | 1.光源：氙气灯 2.模拟器光谱：290-400nm, 其中：UVA： 320-400 nm； UVA+UVB ：290-340nm ，光辐射波动小于10% 3.模拟器功率：≥300W ▲4. 有效照射通道及面积：≥6个光斑，每个≥8x8 mm 5. 具有≥6根液态光纤 6. 点火装置：内置点火器 7. 输出选择开关：有UVA 或 UVA + UVB光谱选择 9. 主机高度: 不带液态光纤≥55 cm, 带液态光纤≥99 cm 10. 有液压悬臂可移动支架 |
| 5 | 多功能皮肤弹性测试仪(内部流水号31054) | 一、皮肤弹性测试仪 1、应用要求：用于皮肤弹性及老化程度的测试研究；化妆品紧致功效的评价等。 ▲2、测量原理要求：吸力拉伸原理 3、最大负压要求：≥500 mbar毫巴 4. 精度要求：约± 3% 5、标配探头孔径要求：约 Ø 2 mm 6、通讯接口：USB 7、PC机操作系统：Windows 7/8/10 8、操作方式：永久使用 9、防水等级： IP 00 ，可防止进入液体； 10、防护等级：≥2级 二、皮肤油脂测试探头 1、应用要求：用于测试皮肤的油脂；化妆品控油功效评价等。 ▲2、测试原理要求：光度计原理 3、测量面积：≥64 mm² 4、数值范围： 0-350μg/cm2 5、精度：约± 5% 6、油脂测试胶带盒的使用次数：≥450次 7、操作方式：永久使用 8、防水等级：IP 00，可防止进入液体； 9、防护等级：≥2级 10. 不适用：爆炸性环境中操作 三、经皮水分流失和水分热损失测试探头 1、技术要求：测定经表皮失水率来评价皮肤屏障功能和化妆品保湿、舒缓、修护功效等 ▲2、测试原理要求：开放式腔体水分蒸发梯度测试法。 3、传感器数量要求：腔体内≥30对温度和相对湿度传感器，传感器呈垂直≥6列、每列≥5个的形式分布。 4、测试的可重复性：TEWL值：≤0.15g/h/m2+1.0%；蒸发冷却热损失值：≤0.2w/m2+1.5%；热扩散的热损失值：≤0.3w/m2+1.5%；环境温度：≤0.2℃；皮肤温度（外推值）：≤0.3℃（测试时间大于23秒置信区间）；皮肤相对湿度：≤0.5% RH；环境的相对湿度：≤0.5% RH 5、测量的不确定度即精度 (最大值)：TEWL值：≤0.5/g/h/m2+5%；蒸发冷却热损失值：≤0.6w/m2+5%；热扩散的热损失值：≤2w/m2+5%；环境温度：≤0.4k；皮肤温度：≤0.6k；皮肤相对湿度：≤2.5% RH；环境相对湿度：≤2.5% RH |
| 6 | 多探头测试系统(内部流水号31055) | 一、多探头测试系统1台 二、皮肤油脂测试探头 1、应用要求：用于测试皮肤的油脂；化妆品控油功效评价等。 ▲2、测试原理要求：光度计原理 3、测量面积：≥64 mm² 4、数值范围： 0-350μg/cm2 5、精度：± 5% 6、油脂测试胶带盒的使用次数：≥450次 7、操作方式：永久使用 8、防水等级：IP 00 ，可防止进入液体； 9、防护等级：≥2级 10. 不适用：爆炸性环境中操作 三、皮肤黑色素和血红素测试探头 1、应用要求：用于测试皮肤的黑色素和血红素含量，判断化妆品的美白功效 2、测量原理要求：光谱吸收和反射原理 3、测量波长要求：采用3-颜色测量系统，其中绿色：λ = 568 nm，红色：λ = 660 nm，红外线：λ = 870 nm 4、测量面积要求：Ø 5 mm ≈ 19.6 mm² 5、测量时间要求：≤1s 6、数值范围：（0-999）黑色素和红斑值 四、皮肤颜色测试探头 1、技术要求：用于测试皮肤的颜色和化妆品美白功效的评价 2、测试原理：三基色法原理 3、光源：≥8个环向分布的白色 LED灯 3、发射波长的范围：440-670 nm 4、核心测量区域：≥Ø 5 mm，照射区域：≥Ø 17 mm 5、精度：约± 5 %；测量单位：XYZ，RGB，Lab值、ITA° 五、皮肤水分测试探头 1、应用要求：用于测试皮肤的含水量和化妆品保湿功效的评价 ▲2. 测量原理：电容法 3、探头测试面积：≥49 mm² 4、测试时间：≤1s 5、测试频率：0.9-1.2 MHz 6、探头压力：1 N ± 10% 7、数值范围：0-130 8、精度：约±3 % |
| 7 | 微胶囊造粒仪(内部流水号31098) | 1. 胶囊粒径范围：0.15～2 mm；喷嘴加热温度：30°C～70°C 2. 采用高精度不锈钢开口喷嘴，保证生成小球颗粒的高重现性，颗粒粒径标准偏差≤5% 3. 流化空气进气速度：最大150立方/小时，进风温度：40 ℃～150℃ 4. 喷雾雾化的空气压力:0.15～4 bar，喷雾样品的量: 50～400克/次 5. 蠕动泵的流量：可调节，最大100～500ml/h 6. 液体样品由气压方式输送，气压泵流速（空气）：0.5～200 mL/min 7. 电极电压：250～2500 V，振动频率：40～6000 Hz 8. 压力瓶：最大为500mL， 工作压力高至1.5 bar |
| 8 | 电子舌(内部流水号31099) | 1、传感器性能稳定，重现性好，稳定样品重复性＞99% 2、信号采集：大幅弛豫脉冲信号，从+1V至－1V，0.2V/次 3、脉冲频段：1Hz~100 Hz，脉冲时间间隔：≤0.01s，数据放大倍数：≥10 4、信号激发采集系统：采样率≥1kb/s，扫描灵敏度: ≤10-6M(M代表摩尔浓度) 5、进样系统：手动进样方式，可选配自动进样器 6、清洗系统：检测头清洗时间1-3min 7、配套软件：能够实现等级质量区分，线性判别分析，主成分分析等多种功能 |
| 9 | 低温差示扫描量热仪(内部流水号31100) | 1.灵敏度：≤0.06uw，量热准确度：±0.05%，量热精度：±0.05% 2.测试原理：热流型，温度范围：-90 ~ 550℃（配置机械制冷系统） 3.炉体结构：纯银炉体，炉体和传感器分体设计，可单独更换减少维护成本。 4.传感器设计：金/金钯热电偶（耐腐蚀性强），可以单独更换传感器，传感器与炉体分体式设计，维护成本大大降低。 5.校准技术：只需一次总校准，即可在改变加热速率、坩埚类型或吹扫气体时，也无需再次校准，保证结果可靠，且提高效率。 6.基线弯曲度；≤10µW（-50～300℃） 7.信号时间常数：≤3.2s（铝坩埚，铟测试条件下） |

子包科研包2:双色红外激光成像系统等 (预算金额333.500000万元)

采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

（采购进口产品，请报进口免税价）

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双色红外激光成像系统(内部流水号30313) | 1 | 台 | 60.000000 | 60.000000 |
| 2 | 饮水焦虑测试系统(内部流水号30331) | 1 | 台 | 27.000000 | 27.000000 |
| 3 | 激光共聚焦显微镜激光头(内部流水号30332) | 1 | 套 | 16.000000 | 16.000000 |
| 4 | 便携式拉曼光谱仪(内部流水号30929) | 1 | 台 | 60.000000 | 60.000000 |
| 5 | 电感耦合等离子体质谱单细胞进样分析系统(内部流水号30930) | 1 | 套 | 29.000000 | 29.000000 |
| 6 | 超微量分光光度计(内部流水号30986) | 1 | 台 | 13.500000 | 13.500000 |
| 7 | ■台式扫描电子显微镜(内部流水号30994) | 1 | 套 | 100.000000 | 100.000000 |
| 8 | 倒置显微镜(内部流水号31035) | 1 | 台 | 28.000000 | 28.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双色红外激光成像系统(内部流水号30313) | 1. 光源：≥2根独立的波长特异性的激光器，激发波长分别≥685nm和≥785nm；应保证40000小时以上的使用寿命，且激发强度自动可调； ▲2. 检测器：≥2个独立的雪崩式光电二极管PDT检测器，检测波长分别为720nm和820nm； 3. 具备两套独立的激发光和发射光通道，且双通道可同时扫描，同时输出； 4. Western Blot印记膜上的目标蛋白检测灵敏度：≤1.2 pg； 5. 聚丙烯酰胺凝胶上DNA检测灵敏度：≤10 fmol； ▲6. 动态范围：≥6个数量级； ▲7. 比特深度：≥22bit； 8. 扫描面积：≥25×25cm； 9. 扫描介质兼容但不限于NC膜、PVDF膜、1-6块96/384微孔板、琼脂糖凝胶、“三明治”PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片等； 10. 扫描分辨率：≤21μm； 11. 扫描焦距位0-4mm； 12. 主要应用：双色Western Blot、双色微孔板In-Cell Western、双色EMSA、蛋白质芯片扫描、组织器官切片扫描、小鼠扫描等； 13. 至少具有3种以上可全自动分析定量western 结果的实验流程验证分析方法，如抗体验证、看家蛋白（HKP）验证、共同线性范围验证等分析方法； 14. 认证： 近红外荧光染料通过中国NMPA、美国FDA和欧洲监管当局的 DMF文件,可应用于临床，并提供证明文件； 15. In-Cell Western专用分析软件，6-1536 标准微孔板，且放置微孔板数目≥6 ，无需专门的适配器； 16. 配置清单：双色近红外主机1套，操作及分析软件1套，定量Western blot流程分析软件 1套，应用指南和操作手册1套，Marking Pen记号笔 1个，黑色避光孵育盒1个，10 cm压平滚动轮1个，25 x 25 cm硅胶压片1个，L标尺1个，Western blot实验试剂盒（内含封闭液、低荧光背景膜、700通道近红外荧光抗体一支、800通道近红外荧光抗体一支）2盒，电脑工作站（i5处理器4核、3GHz以上，内存不低于8G，500G以上普通硬盘，21寸显示器分辨率1600X1050以上）1台。 |
| 2 | 饮水焦虑测试系统(内部流水号30331) | 1.同时适用于小鼠和大鼠的饮水焦虑实验。允许饮水测试直接在动物笼中进行。 2.动物饮水行为受到轻度电击的惩罚，导致其饮水量显著减少，而后通过具有抗焦虑特性的药物来重建饮水反应。 3.主要应用于焦虑和药物筛选研究。 4.整个装置由实验笼（包括水瓶、舔嘴、饮水感应器和电击底板等）、扩展连接盒、电击发生器和软件组成。 5.箱体底部有隔板，方便动物与其代谢物分离。 ▲6. 标配实验笼数量≥4。奶嘴式舔水探测器，以排除动物非特异性接触所导致的误操作，确保形成电击闭环，保证实验结果准确性；扩展性强，一个扩展连接盒可连接≥8个饮水冲突实验笼，一套监测软件可同时监测≥32个饮水实验。 ▲7. 每个箱体都配备≥1个电击发生器，监测电流＜5 µA，扰频器电击电流最大值不小于2 mA，电击时间最长不低于10秒；无需PCI卡和相关接口；只需通过一根连接线，将扩展连接盒连接到PC机，可以在笔记本或台式电脑执行测试。 ▲8. 提供笼盒与相应的盖子，格栅底板和水瓶；标配实验笼笼盒空间≥25 × 25 × 12 cm，水瓶≥700ml，可通过增加选配大鼠笼盒，适用于300g以上体重大鼠，大鼠实验笼空间尺寸≥25 × 50 × 12 cm，通过增加盖子可额外增加高度≥5cm，大鼠水瓶≥1000ml。 9.监控软件可构建各种不同的实验规程，提供方便的实验规程编辑器模板，以及直接针对特定标准实验的即用型运行面板和数据报告，只需点击几下即可设置操作规程。 ▲10.监控软件可控制实验设置以及整个实验进程，可设置特定的时间、特定的舔水次数、固定时间段内有无舔水行为等作为自由饮水实验的结束条件；也可以设置立刻开始、第一次饮水开始、第一次电击后开始等作为饮水惩罚实验的开始条件。同时软件能记录测试持续时间、总的饮水次数、饮水比例、饮水时间、第一次饮水潜伏期等指标，以及电击下的饮水次数、电击次数、第一次电击潜伏期、所有饮水期的平均时间、平均电击潜伏期等数据。 11.软件配备启动助手，用于指导用户完成实验的不同步骤。 12.方框测试面板，用于直接从软件中检查方框的所有输入和输出元素是否正确工作。 13.主题和组数据库结构更接近实验员编辑逻辑。 14.易用的“状态编辑器”工具，用于实验规程配置（不需要特定的编程技能）或辅助面板和特定报告。 15.箱模拟器选项，用于创建和检查操作规程是否与真正的箱室连接。 16.具有内置数据报告和图形的批处理分析模块，提供与当前运行实验相关的一般和重要数据指标。 17.单个会话数据报告（会话重播，事件历史，累积曲线图，响应模式图）。 18.提供检测前助手，在预测试阶段，将动物暴露于预测试期，在该预测试期间允许动物在没有震动的情况下在测试笼中饮用一段用户定义的时间。 19.结束会话的条件包括：在指定的时间之后、在固定数量的舔舐之后、如果在固定的时间限制内没有进行舔舐响应。 20.提供测试助手，在测试阶段，当动物进行固定数量的舔舐时，施加电击。 21.开始测试的条件：立即、第一次舔舐后、第一次电击后；需要舔舐多少次才给予电击；电击持续时间（强度在电击器单元上设置）；测试期间的持续时间。 22.测试助手还可设置之前的自由饮水时间段自动进入测试期。 23.可导出相应的实验数据，原始数据表可以XLS等格式，图形可以BMP等图像格式存储和导出，以供报告和进一步分析。 24.测试前阶段(自由饮水期)：包括主题和会话数据、实验持续时间、舔舐总数、舔舐率、饮水时间、第一次舔舐潜伏期； 25.测试阶段包括：主题和会话数据、实验持续时间、舔舐的总数、舔舐率、饮水时间、第一次舔舐潜伏期、休克期间的舔食次数、电击次数、首次电击延迟、完成舔舐的平均时间、抑制时间、平均舔舐间响应、平均电击延迟等。 26.测试反应列表：主题和会话数据、检测到的舔舐次数列表(开始时间、持续时间、开始状态、结束状态)；所有检测到的电击列表(开始时间、持续时间、开始状态、结束状态)； 27.电源要求110V/220V, 50/60Hz。 28.通讯方式：至少包含RS232串口或USB通过RS232/USB转换器。 29.提供售后服务与技术支持，提供免费的安装调试和培训服务，提供定期巡检、维修保养、产品视频指导、远程技术支持、维保服务，接到需求后2小时内响应，24小时内到达现场，提供7×24小时线上技术支持。 |
| 3 | 激光共聚焦显微镜激光头(内部流水号30332) | 488nm激光器（激光头） 1、功率≥20mW 2、支持CFP、GFP和YFP染料成像。 3、实现0.1%-100%功率强度调节。 635nm激光器（激光头） 1、功率≥15mW 2、支持CY5染料成像。 3、实现0.1%-100%功率强度调节。 |
| 4 | 便携式拉曼光谱仪(内部流水号30929) | ▲1. 波数范围：70~3200cm-1，需提供厂家证明材料并作为现场验收项目 ▲2. 光谱分辨率：优于4.5cm-1，（采购方若提出质疑，则需提供国家级计量单位检测认证报告） 3. 波数重复性：≤±0.3cm-1 ▲4. 拉曼特征峰强度线性度≥0.999，（采购方若提出质疑，需提供国家级计量单位检测认证报告） 5. 激光波长：780nm~790nm 6. 激光输出功率：最大功率应≥320mW ( ≥100档可调 )，需提供厂家证明材料并作为现场验收项目。 7.拉曼特征峰强度稳定性优于0.5% 8. 检测器：TE制冷CCD线阵或面阵检测器，像素数优于2048*64，CCD电子制冷温度-2~-15℃软件可调节 9.软件：应具有光谱采集、定时自动检测、峰强度/峰面积自动比对计算、谱峰分析、背景扣除、光谱平滑求导等多种功能 10. 曝光时间和激光功率等测定方法参数应可由用户选定 11. 光纤：通过≥1.5m的高性能低羟基光纤连接手持端和主机，可适应多种方式的灵活测量 12.光纤探头OD＞8 13. 工作温度：0~40°C或更宽 14. 数据传输方式：USB 15. 整机重量：≤5kg 16. 显微拉曼附件：1. 配备显微镜：含明暗场照明器，反射模式，配四颗物镜，5X，10X，20X，50X。配≥1颗相机 17. 显微拉曼电动平台：行程≥ 50*50mm，重复精度≤2μm，移动分辨率≤2μm。 |
| 5 | 电感耦合等离子体质谱单细胞进样分析系统(内部流水号30930) | 1技术参数 1.1、本附件可用于ICP-MS单细胞的快速分析，可实现细胞的金属分析。包括细胞吸收的金属或金属颗粒以及细胞内原有金属的分析。检测单个细胞中本身含有的金属量以及离子或者纳米颗粒污染物。 1.2、具有嵌入在ICP-MS软件的单细胞分析软件模块。 1.3、通过嵌入式的单细胞分析软件模块，在一次分析中，可实现细胞金属或颗粒组成、细胞内金属浓度、每个细胞质量和质量分布等信息，无需后续繁琐的手动计算。 1.4、具有专为单细胞分析的进样系统，可实现单细胞的快速、准确分析。 1.5、为保证单细胞分析的精确分析，检测器瞬时采集速率应≥10000点每秒。 2配置要求 2.1嵌入在ICP-MS软件的单细胞分析软件模块 1套； 2.2 单细胞分析进样系统 1套，包括微流量雾化器、专用于单细胞分析雾化室等。 2.3 配合单细胞进样系统所使用气路 1套。 |
| 6 | 超微量分光光度计(内部流水号30986) | 1.最小样品体积：≤1ul； 2.基座检测下限：≤2ng/ul（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：≥27,500ng/ul（dsDNA），≥820mg/ml（BSA），≥400mg/ml（IgG）； 3.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； 4.光程：内含≥5个光程，各光程要求：≥0.03nm, ≥0.05nm, ≥0.1nm,≥0.2nm,≥1nm等，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 5.检测重复性：≤0.01A； 6.载样点采用不低于303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； 7.当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； 8.仪器操作：≥7英寸，≥1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后≥45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； 9.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； |
| 7 | 台式扫描电子显微镜(内部流水号30994) | 1、台式电镜技术要求：配备高真空二次电子(SE)探测器及可伸缩型高灵敏度四分割背散射电子(BSE)探测器，可对样品表面形貌和元素衬度进行分析。前期操作和后期维护方便，对使用环境要求较低。同时，配置EDS探测器（能谱仪），快速实现对材料微区化学成分进行定性及定量分析。测试样品包括:金属材料、非金属材料、无机材料、有机化合物等。 2、仪器形态：小型、桌面、可移动，可摆放于普通实验室桌面使用。 ▲3、电子枪：自动控制，发叉钨丝阴极。 4、聚焦：具有手动及自动聚焦功能。 ▲ 5、分辨率：二次电子像分辨率小于等于 5.0nm @30kV，SE，放大倍数：不低于15x–150,000x；光学镜头放大倍数不小于20倍。 6、加速电压：不低于1kv-30kv，1KV 步进连续可调。 7、 物镜光阑：不低于8 位可移动，摇摆对中。 8、束流调节范围：不低于12档。 ▲9、自动样品台座：三轴马达驱动：X ≥ 30 mm, Y ≥ 30 mm, T ≥ 0~45°, Z向手动不低于5-50 mm，R 0-360º（电子束旋转）。 10、样品尺寸(最大)：直径不低于50mm，高度不低于35mm。 11、自动样品台座：全自动马达台，鼠标点哪儿看哪儿。 12、分析模式：具有二次电子形貌像分析模式、背散射电子成份像模式及二次电子像与背散射像同时成像分析模式。 13、抽真空系统：涡轮分子泵，机械泵，无需冷却水。 14、样品室最高真空度：优于4*10-3 Pa。 15、真空系统：全自动，机器关闭 8 小时以上重新抽真空时间≤3 分钟。 16、配套计算机系统：不低于 CPU P4 3.0GHz，RAM 2G，硬盘500G，光盘刻录机，24″液晶显示屏，键盘，鼠标，样品杆、USB 接口，操作系统Window。 17、存储图像格式：TIFF、BMP与JPEG。 18、图像存储器分辨率：不低于1280x960p、2560x1920p。 19、含自动孔隙粒径测量软件。 20、电镜操作控制软件，具有样品导航功能，可通过控制杆、鼠标及键盘进行操作。 21、自动控制功能：全自动连续扫描拍照系统、自动电子枪加热、自动加束流、自动加偏压、自动对比度、自动亮度、自动故障检测等。 22、配备X射线能谱仪(EDS)接口，可兼容Oxford，Bruker等主流能谱厂家产品。 ▲23、能谱探测器（EDS）：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，不低于30mm2有效面积，高韧性聚合物薄窗设计，背景纯净，无氮元素及硅元素杂散峰。 ▲24、能谱探测器（EDS）能量分辨率：Mn Ka保证优于129eV（@计数率50,000cps）；以上探测器能量分辨率保证符合ISO 15632:2012标准。 25、元素分析范围: B5～Cf98。 26、具备零峰修正功能，可以快速稳定谱峰，开机后无需重新修正峰位。 27、能谱应用软件采用最新的AZtecOne平台，多线程设计，中英文等多语言可选择。 28、内置Tru-Q引擎，确保定量分析的准确性；FLS自动扣除背底，确定谱峰的位置及峰型；Qcal基于探头类型修正谱峰峰型，PPC准确预测高计数率下的和峰并进行定性定量修正，保证谱图的准确性，无需人为去除和峰。 29、定性定量分析：无论电镜采用高低真空模式，能谱仪均能进行准确的定性定量分析。AutoID可自动标识谱峰，可进行谱重构。采用XPP定量修正技术，具有完备的虚拟标样库。 30、电子图像最高分辨率不低于2048*2048像素；元素面分布图分辨率不低于1024*1024像素；可从面分布图上进行谱图重建。 31、喷金仪真空腔室：不低于Φ110mm,高度不低于 130mm，试样台尺寸：不低于Φ60mm，金靶尺寸：不低于Φ57mm，定制皮氏计，配合真空指针表，自动排放气。 |
| 8 | 倒置显微镜(内部流水号31035) | 1.无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm; 2. 功能：配有明场、相差和显微数码成像系统； 3. 透射光采用超长寿命LED照明，功率≥5瓦；； 4. 同轴粗微调焦机构，通过物镜转盘的上下移动进行调焦；行程≥7mm; 5. 机械载物台面积≥240x212mm;配有样品移动尺和通用样品架框和孔板架，移动尺XY移动范围128x83mm； 6. 三目镜筒，倾角≤30°,瞳距调节范围≥55-75mm，视野≥25mm； 7. 10倍平场目镜，视野≥20mm，屈光度可调节； 8. 聚光镜：孔径光阑可调，N.A.≥0.45 W.D.≥40mm; 配有4孔位相差滑板，支持5X-40X相差观察； 9.长工作距离高级相差物镜（视场数不低于25mm）： 9.1 5倍,NA≥0.12， 9.2 10倍,NA≥0.25， 9.3 20倍,NA≥0.35， 9.4 40倍,NA≥0.55，带校正环 10.摄影接口配有C型0.55倍； 11.与显微镜同品牌的显微相机： 11.1 物理像素≥3072 x 2048； 11.2 曝光时间≥1ms-1s； 11.3 满井容量≥14000 e- 11.4暗噪声≤2.8 e-/px/sec； 12. 与显微镜同品牌软件； 12.1 具有控制摄像头进行采图、调节摄像头曝光、增益、感兴趣区域等硬件控制功能； 12.2 具有多通道拍摄；2D单通道及多通道图像叠加等功能； 12.3 可进行浏览、保存、输出图像、添加注释、图像叠加、画廊、图像比较等图像显示；可进行调节对比度、亮度、gamma值、图像合并、剪切、运算等图像处理； 13.商务电脑：CPU≥四核，内存≥8G，硬盘≥500G，显示器≥20寸。 |

子包科研包3:大容量高速冷冻离心机等 (预算金额308.000000万元)

采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

（采购进口产品，请报进口免税价）

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大容量高速冷冻离心机(内部流水号30984) | 2 | 台 | 16.000000 | 32.000000 |
| 2 | 凝胶成像系统(内部流水号30985) | 1 | 台 | 16.000000 | 16.000000 |
| 3 | ■蛋白纯化仪(内部流水号30987) | 1 | 台 | 90.000000 | 90.000000 |
| 4 | 超灵敏化学发光成像仪(内部流水号31344) | 2 | 台 | 35.000000 | 70.000000 |
| 5 | 研究型倒置荧光显微镜（三色同时成像）(内部流水号31346) | 1 | 台 | 30.000000 | 30.000000 |
| 6 | 中央供水系统(内部流水号31348) | 1 | 台 | 70.000000 | 70.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大容量高速冷冻离心机(内部流水号30984) | ▲1、整机最大容量：≥4 x 1000 mL, ≥200 x 1.5/2.0 mL, ≥36 x 50 mL, ≥64 x 15 mL, ≥20 x MTP, ≥120 x 13mm采血管 (直径), ≥104 x 16 mm采血管 (直径) 2、最大相对离心力：≥22,132 x g (14,000 rpm) 3、温控范围：-11 °C to 40 °C 4、预存程序≥99 个；常用参数按键≥3组（最多≥64个程序快速设定），快速运行离心程序 5、5 mL 锥底离心管固定角转，≥20 x 5.0 mL (20,913 x g/13,100 rpm)，具有≥6 x 250 mL 大容量高速固定角转 6、自动转子识别和自动转子失衡检测功能，离心更安全 7、气密性转子，由第三方检验机构进行测试并认证； 8、快速预冷功能，省心省力，且转子在最高转速下，仍可以保持4 °C左右 9、转子及附件可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟），保护人员安全 10、快速锁定转子盖/吊篮盖：旋转约1/4 圈可快速打开或锁紧转子/吊篮 11、定速计时功能，达到设定转速后开始计时 12、可调的软加速和软刹车功能≥10 档，防止样品重悬 ▲13、动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品； ▲14、通用吊篮设计，可同时离心工作板和离心管，无需购买单独的工作板吊篮 15、最高转速运行时噪音水平低 ≤53 db(A) 16、单独的瞬时离心按键，方便操作 17、离心计时10 s to 99 小时 59 分钟，可连续离心 18、转速范围：10 rpm – 14,000 rpm (≤±1 rpm 调整精度) 19、具备通用组合适配器，一个适配器可实现多种离心耗材的离心 20、配置要求： 20.1、主机一台 20.2、水平转子一个，要求最大通量满足≥4×1000ml 20.3、含4个通用吊篮 20.4、包含5ml/15ml/50ml/微孔板适配器各4套 |
| 2 | 凝胶成像系统(内部流水号30985) | 1、具备成像功能：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染（选配）、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等； 2、一键免染成像功能，应用免染凝胶，无需额外染色，便可快速成像观察凝胶内以及印迹膜上蛋白条带情况； 3、一体机:触摸屏≥7.5英寸的，多点触控，显示分辨率≥1,024 x 768像素； 4、摄像头：≥500万像素，具有更低的噪音，获得更高的成像质量； 5、像素深度（灰度值）：≥65,535，动态范围：≥3.5 OD 6、成像区域：≥20 x 10cm,可满足一次放置≥4块小型凝胶的大通量成像； 7、智能托盘技术：系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置 8、自动对焦：单层载物台，任何缩放设置都有预校准的自动对焦； 9、分析软件：中/英文分析软件，可任意拷贝安装在不同电脑，免费升级； 10、分析软件功能：具备自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算功能，具备相对含量百分数、绝对浓度、密度计算分析功能，具有3D图像观察及输出，可进行多幅图像合并显示并分析功能，具有以下数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出； 11、配置要求：主机1台，电源线1个、样品盘1个 |
| 3 | 蛋白纯化仪(内部流水号30987) | 1.整机需为模块化系统设计，且满足多种选择，可灵活应用在蛋白质和多肽等生物分子的纯化中。 2.要求配套软件系统支持直观灵活的方法创建、系统控制和结果分析等。 3.整机功耗要求：正常状态下≤300 VA；节能状态下：≤25 VA。 ▲4、监测器波长范围要求为：190至700nm之间，步进为≤1nm，可同时检测波长≥3种。 5.温度检测器读值范围要求：可满足0℃到99℃之间。 6.温度检测器精度：≤±1.5℃，4℃ 和 45℃ 范围内。 7.系统泵类型：计量型柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。 ▲8.系统泵流速范围在正常模式下的：0.001-25ml/min，装柱模式下最高≥50ml/min。 9.具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。 ▲10.流速准确度≤±1.2%，流速精密度：RSD<0.5% 11. 紫外监测器分辨率：≤0.001 mAU，线性：≤±5%，漂移≤ 0.2 mAU，工作寿命 > 10000 小时。 12.电导率监测器读值范围：0.01mS/cm－999.00mS/cm 13.电导准确度：≤±0.01mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。 14.进样阀：使用一个阀进行从样品环上样 ▲15.出口阀组件：在收集器，废液和一个出口之间切换,使用旁路和反向洗脱自动清洗和提高洗脱浓度。标配入口缓冲液切换阀，缓冲液入口数≥4个，实现≥4种缓冲液之间的转换。 16.单柱位切换阀：可实现柱子反向清洗。 17.圆形收集器，每个组分收集器最多≥175个，组分体积：0.1-50ml之间。 18.系统控制要求：模块用于启动、查看和控制方法运行。 19.系统控制模块窗格数≥3个，提供运行状态的总览。运行数据：窗格以数值形式显示当前数据，而层析图谱：窗格在整个方法运行过程中以曲线形式显示数据。流程图：窗格实时显示运行期间的流路，可用于控制运行。 20.配置要求：主机1台；软件1套；圆形收集器1个；进样阀 1个；入口阀组件一个；单柱位切换阀1个；出口阀组件1个；蛋白分离纯化柱2根。 |
| 4 | 超灵敏化学发光成像仪(内部流水号31344) | 1、仪器需含有透射紫外，侧照白光，透射白光（非落射）三种光源 2、CCD相机半导体制冷，最低冷却至绝对温度-25℃。 3、CCD有效物理像素≥590万，暗电流≤0.002e/p/s； 4、仪器内置触摸屏控制，支持多点触控，无需特定电脑控制操作； 5、具有Stain-Free免染成像功能，支持总蛋白定量技术。 6、光电转换效率：70%@425nm，绝对Q/E峰值：75%； 7、曝光时间：0.1~3600s，支持弱信号成像需要的超长时间； 8、仪器至少需带有红、绿、蓝三色可见光波段荧光检测能力 9、曝光模式需具有：手动模式、快速自动模式、优化自动模式、累积曝光成像、化学发光预览模式 10、有像素合并功能：≥五种，2x2、3x3、4x4、6x6、8x8； 11、化学发光成像、蛋白凝胶染色成像采用不同的样品盘， 12、软件功能：图像采集后处理、条带及泳道优化、灰度值定量分析、分析图像及报告输出，自动条带检测，自动分子量测算等 13、非插值16bit数据采集，动力学范围≥4 O.D；均一性CV≤ 5%； 14、成像样品成像面积：≥16.5x21cm 15、仪器需具有自动变焦镜头，自动对焦校正； |
| 5 | 研究型倒置荧光显微镜（三色同时成像）(内部流水号31346) | 1.主机机身 1.1中间变倍切换：手动切换1.0X/1.5X； 1.2输出端口：四个手动位置；目镜端口100%、左端口100%、右端口100%； 1.3调焦单元：手动驱动，粗调/细调同轴调焦旋钮，行程≥10mm； 1.4透射光照明：高亮度LED照明；照明立柱：聚光镜垂直行程≥66mm，向后倾斜角度≥25度，带视场光阑和重复定焦机构； 1.5聚光镜：≥七孔位系统聚光镜转盘，LWD聚光镜工作距离≥30mm； 1.6载物台：机械行程 X向≥±57mm，Y向≥±36.5mm； 2.物镜 2.1物镜转换器：≥六孔位； 2.2物镜螺纹口径：≥Ø25mm； 2.3平场半复消色差系列物镜： 2.3.1 4X（数值孔径≥0.13，工作距离≥16.40 mm，PHL） 2.3.2 10X（数值孔径≥0.30，工作距离≥15.20 mm，PH1） 2.3.3 20X（数值孔径≥0.45，工作距离≥8.2-6.9mm，PH1） 2.3.4 40X（数值孔径≥0.60，工作距离≥3.6-2.8mm，PH2） 3.落射荧光装置 3.1长寿命LED荧光光源： 3.1.1光源系统无需预热使用，随开随关； 3.1.2至少四个波长385nm/475nm/550nm/621nm，使用寿命≥20000小时； 3.1.3无需光纤，直接和显微镜耦合，提供了高亮度荧光照明； 3.1.4带液晶面板控制器，直观地进行操作； 3.1.5可同时或分别控制四个波长的开/关和光强度，0-100%，步进≤1%； 3.2荧光装置：智能型荧光滤色块转盘；研究级“L型”落射荧光照明装置； 3.3荧光激发块： 3.3.1 DAPI荧光（激发波长361-389 nm、发射波长430-490nm）； 3.3.2 FITC荧光（激发波长465-495 nm、发射波长512-558nm）； 3.3.3 TexasRED荧光（激发波长540-580nm、发射波长600-660nm）； 3.3.4 DAPI/FITC/TexasRED红绿蓝三色同时成像荧光（激发波长402/15x/490/20x/572/35x、发射波长455/50m/535/50m/632/60m； 4.显微专用彩色数码成像装置 4.1与显微镜同一品牌； 4.2图像传感器：彩色CMOS图像传感器； 4.3拍照像素：总像素≥590万（2880 x 2048）； 4.4动态预览速度：≥15fps/2880 x 2048，≥30fps/1440 x 1024； 4.5曝光时间：100微秒至 30秒； 5.显微图像分析处理软件 5.1与显微镜同一品牌. 5.2硬件控制：支持系统配套的成像装置； 5.3图像采集：支持动态图像图像拍摄、时间间隔图像拍摄、Z系列图像拍摄、多通道图像拍摄、多点实验图像拍摄、≥4维（可从X、Y、Z、波长、时间、多点中选择4维数据）拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据； 5.4多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息； 5.5大图像拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测； 5.6多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。并内置多种荧光染料，并可以根据波段编辑染料颜色； 5.7交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至电子表格； 5.8计数测量模块：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等； 5.9目标计数：自动目标计数，通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果； 5.10图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； 6.台式电脑：配置不低于i7CPU/16G内存/1T HDD+256G SSD/集显/DVD刻录/键盘/鼠标/27英寸2560x1440显示器/Win 10专业版64位操作系统。 |
| 6 | 中央供水系统(内部流水号31348) | 1． 技术指标： 1.1 整体技术性能 中央供水系统用于纯水的大量制备，同时满足多个实验室用水需求。包括玻璃器皿冲洗、 化学生化试剂配置、微生物培养基配置、理化实验、超纯水水源等的用水。 1.2系统能力 整套系统应包括原水预处理系统、纯水制备系统、纯水储存系统、纯水分配系统，监控系统。 1.2.1纯水系统流程：自来水经增压泵增压，进入预处理系统，之后进入纯水主机系统。 1.2.2经过预过滤、反渗透膜，除去水中的离子，从而生产出优质的纯水。 1.2.3纯水进入储水箱，和主机联动的液位传感器，能够很好的控制水箱的液位和主机的开关，调配产水。 1.2.4水箱液位下降到一定程度时，主机能自动开机启动产水，实现智能化控制。 1.2.5供水管路中配有杀菌系统，和除菌过滤器。 1.2.6最后经由纯水增压泵输送至取水点。 1.3 纯水制备系统 1.3.1工程师进行安装地点原水水质检测，根据水质检测结果进行设置。 1.3.2预处理系统，包括管道增压水泵、20 um滤芯式过滤器组件、自动软化器、10 um滤芯式过滤器组件、软化水箱、软化水输送水泵等。 1.3.3制备系统主机，包含纯水增压泵、预过滤柱、RO反渗透模块、杀菌模块、水质检测系统、流量检测器、集成控制面板。 1.3.4纯水整机金属框架，坚固稳定。 1.3.5主机纯水产水量不小于500 升/小时，单台主机稳定产水量不小于12000L/天。 1.3.6主机产水水质：电阻率≥1MΩ·cm@25℃。 1.3.7具有智能化RO膜回收率调节功能，自动监测并可根据系统进水水质优化RO膜回收率，提高RO膜的使用寿命。 1.3.8 RO膜产水可自动冲洗排放不合格产水。 1.3.9主机内置电阻率检测器，控制面板上显示 1）.进水电阻率2）.反渗透产水电阻率等水质参数； 1.3.10管路采用密封式快速连接口，安装拆卸维护极其方便。 1.3.11 主机采用全钢架结构设计。 1.3.12 主机占地面积≤0.45平方米，能耗≤1.5kw/h。 1.4 纯水储存分配系统 1.4.1外置水箱，储水容量≥1000升。 1.4.2水箱不透明设计，超纯PE材料或316L不锈钢，低溶出。 1.4.3水箱与纯水主机为同一品牌。 1.4.4水箱完全密封，降低外界对水箱内水质的污染。 1.4.5水箱配置重力感应液位检测系统，与主机联动，全程液位显示，精度不大于1%。 1.4.6可根据每天用水量来控制水箱内存储量，最大程度保证水质新鲜，配备溢流保护装置、水箱压力保护安全阀。 1.4.7纯水循环泵采用高压泵工作设计，增加系统安全性和可维护性，采用变频恒压稳流装置，通过主机编程控制启动时间，可确保工作时间内连续输送纯水。 2.仪器到位后，包括安装调试完成。 |

子包科研包4:顶空气体分析仪等(预算金额149.600000万元)

采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶空气体分析仪(内部流水号30481) | 1 | 台 | 4.500000 | 4.500000 |
| 2 | 比表面及孔径分析仪(内部流水号30834) | 1 | 台 | 22.500000 | 22.500000 |
| 3 | 质构仪(内部流水号30863) | 1 | 台 | 20.000000 | 20.000000 |
| 4 | 接触角测量仪(内部流水号30876) | 1 | 台 | 5.000000 | 5.000000 |
| 5 | ■电子鼻(内部流水号30919) | 1 | 台 | 29.000000 | 29.000000 |
| 6 | PCR仪(内部流水号30976) | 6 | 台 | 2.800000 | 16.800000 |
| 7 | 酶标仪(内部流水号30979) | 1 | 台 | 4.600000 | 4.600000 |
| 8 | 自动洗板机(内部流水号30980) | 1 | 台 | 4.200000 | 4.200000 |
| 9 | 电穿孔仪(内部流水号31042) | 1 | 台 | 4.200000 | 4.200000 |
| 10 | 厌氧充气装置(内部流水号31043) | 1 | 台 | 7.000000 | 7.000000 |
| 11 | 小动物血压仪(内部流水号31044) | 1 | 台 | 9.000000 | 9.000000 |
| 12 | 全自动生化分析仪(内部流水号31045) | 1 | 台 | 9.200000 | 9.200000 |
| 13 | 动物血液分析仪(内部流水号31046) | 1 | 台 | 6.000000 | 6.000000 |
| 14 | 脂质挤出器(内部流水号33065) | 1 | 台 | 7.600000 | 7.600000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顶空气体分析仪(内部流水号30481) | 1.检测气体：O2 & CO2，分辨率：O2 ：<0.1 % ； CO2：<0.1 %，快插式采样针防护套，保障测试安全 2.测量精度：O2 ：±0.2% ；CO2：±（0.03%＋示值5%） 3.传感器寿命 O2 ：约两年（空气中）CO2：>5年5 取样量：<5ml 4 USB接口和专业软件，提供连接电脑和数 据导入导出软件及数据线 |
| 2 | 比表面及孔径分析仪(内部流水号30834) | 1、测试范围：比表面积>0.01m2/g(以氮气作为吸附质)；孔径分析范围0.35nm~ 500nm；总孔体积分析范围>0.0001cc/g； 2、重复精度：比表面积≤±1%，孔径≤0.02nm； 3、分析站：完全独立样品分析站，每个分析站有各自独立的升降电梯，自由测试； 4、压力传感器：1000torr，精度≤± 0.15％； 5、脱气站：脱气温度室温~400℃，精度±1℃；脱气预处理完全由软件全自动控制，程序升温控制。 6、投气方式： 软件具有定P/P0点投气功能，可根据用户指定P/P0点进行吸附测试，可获得指定P/P0点下实际测得的吸附量数据。 7、温度恒定系统和液氮系统，配备等温夹套保持液面恒定系统，精度：≤0.1mm。适用于液氮，液氩，冰水等冷浴； 8、数据处理模型：BJH、BET、langmuir等多种物理分析模型；具有吸附量、吸附热测试、动力学吸附速率计算等等功能。 |
| 3 | 质构仪(内部流水号30863) | 1、测试指标：胶粘性、硬度、咀嚼性、脆性、断裂强度、粘性、弹性、回复性、应力、应变、弹性系数、嫩度、内聚性、延展性、凝胶强度、拉伸强度、肉系水力等参数。 2、测试移动距离：0~420mm，距离精度：<0.01mm（软件同步实时显示）； 3、力量感应元测定范围：0~20kg，分辨率精度：<0.01g（软件同步实时显示）； 5、检测速度：0~50mm/s，速度解析度：<0.01mm/s；由软件设定和控制。 6、测试曲线坐标自由切换：应力、应变、荷重、位移、时间、延伸率、真应力、真应变、荷重/宽度等。 7、探头与配件：400种以上，并且可以依照使用者需求订制。 8、分析方法数据库：400多种质构测试方法库，包含各种样品的测试方法，可以直接调出来使用。 |
| 4 | 接触角测量仪(内部流水号30876) | 1、接触角测量范围：0~180度；测量分辨率：<0.01度 2、表面张力测量范围：0.01～2000mN/m（毫牛顿/米） 3、进样器控制：上下移动 手动部分：齿条，行程0~25mm，精度<0.1mm 4、样品台控制：移动 手动，行程0~50mm，精度<0.1mm 5、工业相机控制：行程0~10mm，精度<0.1mm 6、工业相机光学系统：光学放大 0.7～4.5×连续变倍，图像放大率范围：70~420piexl/mm 7、分析专用软件：测量方式：半角量角法、五点拟合法、半角量高法、自动测量法 |
| 5 | 电子鼻(内部流水号30919) | ▲1、传感器：金属氧化物传感器，传感器配置≥18个。软件界面可以显示传感器配置，传感器可在S1—Sn中任意组合选择；传感器调理电路设计，可对产品气味信号自行分析，进行调节放大处理； 2、传感器工作温度：200-400℃； 3、气体接受室：整体气室材料为铝，长期高温使用下不变形，每个传感器具有独立的均匀分配的气室； 4、传感器适用范围：香精香料、食品、饮料、果蔬、调味品类、油脂、中药材、医药、烟草、包装材料等； 5、样品流量：0.1-1 L/min，可程序控制； 6、传感器清洗流量：≥6L/min； 7、采样系统：两个内置泵，采集样品与传感器清洗分别由两个内置泵独立进行； 8、进样方式：采用动态顶空进样，样品进样自动采集； 9、操作温度： 0-80℃； 10、操作湿度：5%-95%，不会产生冷凝； 11、数据采集和分析软件：仪器自带操作软件为中文，需提供电子鼻软件著作权证明；软件算法≥19种、建立模型、模型预测等快捷操作功能，可通过直接勾选数据一键获取分析结果，无须借用外接其他软件建模，可实现数据结果即时查看，传感器贡献率可统计优化（提供截图）； 12、数据算法功能：完整智能模式识别系统以及数据分析系统，包括降维、聚类、分类、回归等四大数据处理方式，具备多种算法模式：PCA、LDA、LLE、LE、PLSR、SVM、BP神经网络、KNN、TSNE、ISOMAP、DBSCAN、K-Means等不少于19种算法。算法功能需要具备预测功能，在保持训练模型不变的情况下，对于未知样本的预测，进行准确的输出。(算法需提供截图，预测功能需提供截图)； 13、数据智能化扩展：可与连续性数据进行回归分析，可与离散型数据进行分类分析，还可与其他仪器数据进行共享数据，实现多源联动分析； ▲14、操作方式多样化：仪器自带≥7.0英寸触摸屏，触摸屏可以实时显示气味响应曲线以及气味指纹图。数据处理能够实现一键操作，能够通过仪器自带大触摸屏对实验直接快速操作。 15、工作条件：220V供电，USB接口连接电脑使用； 16、提供国内真实使用客户清单不少于20家. ▲17、配置清单：电子鼻主机1套（≥18套传感器，≥7英寸嵌入式触摸屏，直接触屏操作，实时显示测试曲线）；配套专用数据采集和分析软件1套（软件有著作权证书；自带≥19种以上算法直接建模功能，具有三维分析功能）；配套顶空进样瓶≥100个；必要配件1套； |
| 6 | PCR仪(内部流水号30976) | 1、模块规格：≥0.2ml×96孔铝合金模块； 2、有效孔位：≥96孔（单管，8连管，12连管，无裙板，半裙板） 3、温度准确度：≤±0.1℃ 4、模块控温精度：≦±0.1℃ 5、模块温度均匀性：≦±0.3℃ @55℃ 6、最大升温速率：≥5℃/s；最大降温速率：≥5℃/s 7、模块控温技术：≥3路Peltier独立控温+分布式模块温度补偿 8、模块温度设置范围:0-105℃ 9、热盖温度设置范围:30-105℃，ON/OFF（热盖可开启和关闭） 10、智能热盖设置功能:有，可选根据程序自动设定热盖温度 11、温度曲线实时显示:有,实时显示模块及热盖的实际温度 12、温度梯度功能/范围/跨度:12列梯度/30-99℃/1-42℃，只需设置最左、最右列温度，其他列温度自动计算赋予 13、循环次数设置范围:1-150X，可设置非交叉双重嵌套循环 14、程序数量:最多≥1000个文件夹，每个文件夹最多≥1000个文件（程序） 15、显示屏：≥7英寸， ≥64000色，LED 背光，高灵敏电阻触摸屏 16、配置要求：主机一台，电源线一根。 |
| 7 | 酶标仪(内部流水号30979) | 1、检测模式：吸收光 2、检测方式：终点法，动力学法，孔域扫描法 3、孔板类型：6,12,24,48和96孔板 4、震荡：可以 5、检测速度：≤11秒/96孔板 6、光源： 卤素灯 7、波长选择：滤光片 8、操作和显示：≥4.3英寸彩色LCD 触摸屏 9、动态范围：0-4 OD 10、分辨率：≤0.0001OD 11、滤光轮容量：≥5位，标配405nm、450nm、490nm、630nm四个滤光片 15、基本配置 1、主机 1套 2、软件1套 3、电脑工作站1套（配置要求：处理器≥i3，内存≥8G，硬盘≥1TB，显示器≥21英寸） |
| 8 | 自动洗板机(内部流水号30980) | 1、孔板类型：≥96孔板和板条 2、震荡：自定义震荡、强度时间，最高≥30分钟，≥5种强度可选 3、浸泡时间：自定义，最高至30分钟 4、分离方式：兼容磁珠分离，真空抽滤 5、操作界面：≥4.3英寸彩色LCD触摸屏，操作简单便捷 6、机载软件： ≥75个客户定义程序；快速菜单；创建或编辑用户程序；运行机载程序或可导入Liquid Handling Control TM软件程序。 7、容量范围：≥25-3000μL/孔，≤1ul递进 8、液体传送：内置可置换注射器泵 9、清洗循环：≥1-10个循环，负压清洗，防止气溶胶产生 10、洗液切换：最多可选进行3种洗液的自动切换 11、洗板速度：≤150s 12、分液精确性：≤3.0%CV 13、残液量：≤2.0μL/孔 14、配置要求：全自动洗板机（含洗瓶及清洗管路）1套 |
| 9 | 电穿孔仪(内部流水号31042) | ▲1.可进行电转化感受态细胞、动植物细胞、酵母细胞。 2.脉冲形式: 指数衰减 3.高压输出电压: 401-2500V 4.低压输出电压:50-400V 5.操作系统: 微电脑控制 6.时间常数：带RC时间常数，可调节 7.高压电容：1、5、6、25、26、30、31UF 8.自定义程序存贮 9.实验日志存储 |
| 10 | 厌氧充气装置(内部流水号31043) | 1.操作简便：可根据罐体大小选择开关至相应位置进行气体抽排填充。 ▲2.应用范围 ：厌氧菌、微需氧菌培养所需的气体培养环境生成。 3.采用“Flushing & Gassing”气体替换方法。 4.快速提供气体环境：罐内气体抽排置换三次，6-15min可以达到厌氧条件。 5.罐内气体抽排置换一次，2-10min可达到微好氧条件。 6.快速插拔接口。 7.厌氧催化剂：内含钯颗粒，外包不锈钢网；可催化H₂与O₂反应生成水；可高温下还原再生。 8.培养罐：采用高光洁度抗震抗冲击、耐温PMMA特种塑料材料。 |
| 11 | 小动物血压仪(内部流水号31044) | 1.测量方法：光电容积脉搏法。 2. 测量参数：心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP 以及平均压MBP。 3. 血压测定范围：40-350mmHg。 4. 测量对象：大鼠与小鼠。 5. 主机设备操作简单，配有液晶显示屏，可以完全脱离电脑操作，数据可以直接存入SD卡。 6. 配有USB接口，可以连接电脑操控测量。 7. 主机自带温度设定功能，温度范围：30-40摄氏度。 8. 主机可通过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，并自动开始测量。。 9. 数据处理方式多样：可导入表格并计算平均值，可打印图文数据报告。 10. 系统软件可以实现定时测量，自定时间表。 |
| 12 | 全自动生化分析仪(内部流水号31045) | 1.波长：340nm-800nm 2.吸光度线性范围0-3.5Abs 3.波长准确度<±2nm 4.试剂冷藏：2~8℃ 5.耗水量:去离子水<10升/小时 6.检测样本类型:血清、血浆、尿液、脑脊液等 7.圆盘设计，样品、校准、质控可以任意编辑放置 8.样本针:具有凝块检测功能 9.反应液体积:100～500µl 10.分析方法:一点终点法、两点终点法、速率法、固定时间法 11.软件功能:中、英文显示界面，具有丰富的查询功能，全程反应曲线监测和数据显示功能 |
| 13 | 动物血液分析仪(内部流水号31046) | ▲1.工作原理：电阻抗法计数。 2.检测参数：WBC、Neu、Eos、Lym、Mon、RBC、HGB、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、HCT、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC 3.数据管理软件：血液细胞分析仪数据管理软件 4.多种动物的专用检测模式，预置牛、马、大鼠、小鼠等多种动物计数分类算法 5.进样模式：开放进样 6.排堵方式：智能化高压灼烧和正反冲排堵 7.报告打印：高效热敏打印机，同时支持外接打印机。 8.操作语言：支持中文和英文 9.检测速度≥30样本/小时 10.具备USB接口，方便数据导入导出 |
| 14 | 脂质挤出器(内部流水号33065) | 1.最高压力：≥10MPa 2.最终产品粒径：50-1000nm 3.单批处理量：5-2000ml 4.最高产品浓度：≥200mg/ml 5.工作温度范围：5℃-80℃ 6.设备材质：SS316L 7.动力源类型：Piston Pump 8.挤出盘直径：≥47mm 9.挤出盘数量：≥2 10.最大流量：≥200ml/min 11.流量连续可调节：配有高低压保护功能 12.流量设定误差：≤±1% 13.流量重复性误差：≤1% 14.配置：主机1台、恒温水机1台。 |

四、商务要求

1.	交货方式

1）、交货地点：南方医科大学。

2）、交货时间：

国产设备签订合同后45天内。

国外采购设备的交货日期：中标人收到设备货款且征免税证明(中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书、中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书等)发证日期后3个月内；

2.付款方法和条件：

1、双方签订合同之日起15个工作日内，中标人以非现金形式交纳履约保证金给采购人，按合同总价款的5%汇至采购人账户并提供银行汇款凭据。

2、国内采购设备付款方式：采购人收到中标人的履约保证金后，预付中标人合同款项30%，国内采购设备到位且验收合格后30日内，采购人支付国内采购设备剩余70%货款。

- 3、国外采购设备付款方式： 采购人收到履约保证金后，中标人凭买卖双方盖章的设备采购合同，15个工作日内到中华人民共和国（香港、澳门、台湾地区以外）范围内设立的银行开立与合同中国外采购设备合同金额一致的银行保函（银行保函具体期限由双方按实际情况协商约定，一般不超过一个月）。采购人收到中标人开具的银行保函及盖章正式收据后，15个工作日内向中标人全额支付合同中国外采购设备货款。中标人收到货款后，7个工作日内将货款全额（含外贸代理公司服务费）向采购人指定的外贸代理公司支付，并向采购人提供银行汇款凭据。

外贸代理公司收到设备款及办理好相关免税手续（中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书、中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书等）后7个工作日内，开具100%L/C见提单、中标人或其指定的境外公司或厂家（与采购人指定的外贸代理公司签订外贸合同的合同相对方）所出具的正本发票及装箱单即付。

4、采购人向中标人指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因中标人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由中标人承担相应后果。如因中标人未及时向指定的外贸代理公司交付设备货款，导致设备货期延误或外贸代理公司向采购人主张权利的，采购人受到的损失由中标人承担。

5、自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，经采购人确认后，采购人15个工作日内向中标人无息退还履约保证金（合同款的5%）。中标人逾期交纳履约保证金的，采购人按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。

3.	售后服务

1）、免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于二年（二、技术规格及具体配置要求中另有要求且优于免费质保期期限规定期限的除外），中标人应派出专业维修人员提供免费上门维修服务，设备终身维护，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

2）、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内中标人接到采购人的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

3）、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4）、质保期后的服务要求：免费质保期满后，中标人提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取其他任何维护费用（包括但不限于人工费、上门服务费、交通费等）。中标人在质保期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

5）、保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，采购人有权要求中标人无偿更换同一档次货物或同价值的赔偿。

4. 验收要求

1）、中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。

2）、中标人完成货物的安装调试和人员的技术培训，采购人确认设备正常运转后，3个月内双方完成验收。验收内容包括但不限于：（1）规格型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3）货物组件及配置；（4）货物功能、性能及各项技术参数指标；（5）品牌；（6）设备标识的名称、产地、生产日期（距开箱日期两年内）

3）、验收标准：验收按国家最新的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

4）、采购人所购货物全部通过验收，经采购人确认并出具验收合格证明，视为验收合格。验收合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

5）、采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在当天内签发拒绝收货通知书。中标人应于双方约定时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

6）、如中标人对验收结果有异议，可以委托采购人所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由采购人承担。